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[bookmark: _GoBack]采购询价单
单位：元
	采购单位：湖北省湖北省交通科学研究所

	联系人：孙女士
	联系电话：027-83460052
	传真：

	采
购
需
求
	设备名称
	技术需求
	数量（套）
	预算金额
	完成时限

	
	水基型灭火器
	1、性能参数
工作压力:0.8MPa(常规型)至1.2MPa(高压型);
喷射时间:≥8秒(车载小容量)至>13秒(大容量);
喷射距离:>2米(基础型)至>3米(高性能型);
电绝缘性:≤36kV(可扑灭带电设备火灾)。
2.灭火级别
A类(固体火):0.5A-3A;B类(液体火):21B-45B;;C类(电气火):≤36kV电压场景。
	16
	5000
	签订合同7日内供货

	供应商回复
	供应商承诺：
	报价
	小写
	

	
	
	
	大写
	

	供应商（加盖印章）
	联系人：
	联系电话：
	传真：


备注：请有关供应商于2025年9月5日将询价回单密封送至湖北省湖北省交通科学研究所。
